Inhalt des kleinen Verbandkastens (DIN 13 157, Typ C):

Anzahl Benennung

1 Heftpflaster DIN 13 019 – A 5 x 2,5

18 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 10 x 6

5 Fingerkuppenverband

5 Wundschnellverband DIN 13 019 – E 18 x 2

10 Pflasterstrip

3 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M

2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G

1 Verbandtuch DIN 13 152 – BR

1 Verbandtuch DIN 13 152 – A

6 Kompresse 100mm x 100mm

2 Augenkompresse

1 Metallisierte Polyesterfolie als Rettungsdecke, Oberfläche Aluminium, Rückseite farbig,

Mindestmaße 2100mm x 1600 mm, Mindestfoliendicke 12 μm

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 6

3 Fixierbinde DIN 61 634 – FB 8

1 Netzverband für Extremitäten, mindestens 4m gedehnt

1 Dreiecktuch DIN 13 168 – D

1 Schere DIN 58 279 – B 190

10 Vliesstoff-Tuch, Mindestmaße 200mm x 300 mm, Mindestgewicht 15 g/m2

2 Verschließbarer Folienbeutel aus Polyethylen, Mindestmaße 300mm x 400 mm, Mindestfoliendicke

45 μm

4 Einmalhandschuhe aus PVC nach DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2, nahtlos, groß

1 Erste-Hilfe-Broschüre

1 Inhaltsverzeichnis